Приложение

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы»

Приложение

к государственной целевой программе

восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по ремонтно-восстановительным работам | | | | | | | | | |
| объектов мелиоративного комплекса на 2022–2026 годы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| №  п/п | Объект | Виды мероприятий  и ремонтно-восстановительных работ | Сумма,  рублей | | | Предотвращение выбытия орошаемых площадей\*, га | | Наименование землепользователя | Расширение площадей на последующие годы, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| 1. | ГНС «Бычок» Слободзейского филиала | Замена напорного трубопровода | 150 000 | | | 2 830 | | Закрытое акционерное общество «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» (зона С-1 ССОМ) | 1 000 |
| Замена обратных клапанов | 336 000 | | | Общество с ограниченной ответственностью «Агросид» (зона С-3 ССОМ) | 700 |
| Замена тиристорных возбудителей | 468 105 | | | Общество с ограниченной ответственностью  «Арсенал ИП» | 170 |
| 2. | ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала (продолжение работ) | Монтаж напорного трубопровода | 2 830 795 | | | 2 286 | | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная  фирма «Экспедиция-Агро», общество с ограниченной ответственностью «Агросем» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| Общество с ограниченной ответственностью «БиоАгроЛэнд» | 1 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью  «Агрофирма «Солнце-Дар» | 200 |
| 3. | ГНС «Спея» Григориопольского филиала | Замена всасывающих трубопроводов | 778 260 | | | 305 | | Общество с ограниченной ответственностью «Минерул» | 200 |
| Замена напорного трубопровода на полиэтиленовые трубы | 2 143 470 | | | Общество с ограниченной ответственностью  «Нер-Агро» | 239 |
| 4. | ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала (продолжение работ) | Замена всасывающих трубопроводов агрегата  II очереди | 2 890 774 | | | 5 376 | | Закрытое акционерное общество «Тираспольский комбинат хлебопродуктов», общество с ограниченной ответственностью «Григориопольский комбинат хлебопродуктов» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 5. | НСП-1, НСП-2, НСП-5,  «Молдавия-23»,  ГНС «Кузьмин» Рыбницкого филиала;  ПНС-1, НСПП-1, НСПП-2 Дубоссарского участка Григориопольского филиала | Ремонт инфраструктуры  и гидроэлектросилового оборудования | 1 527 400 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Лендер Агроприм» | 950 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства, до 20 га | 100 |
| 6. | НС-4А СОС Слободзейского филиала | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции насосной станции | 150 000 | | |  | |  |  |
| 7. | НС С-1 «Красный октябрь» | Ремонт крыши, закладка окон, ремонт электрооборудования, проектирование электроснабжения насосной станции | 700 000 | | |  | | Закрытое акционерное общество «Каменский консервный завод» | 400 |
|
| 8. | ГНС I Выхватинцы Рыбницкого филиала\*\* | Ремонт синхронных двигателей, приобретение асинхронных электродвигателей | 4 097 000 | | | 2 109 | |  | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 9. | НСП-15 РОС Рыбницкого филиала | Приобретение и монтаж оборудования, запорной арматуры, соединительных трубопроводов. Возобновление электроснабжения, в т.ч. проектно-сметная документация | 1 600 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Терра Ностра» | 265 |
| 10. | НСП-3 ЧОС Слободзейского филиала | Замена оборудования  I группы, замена напорного трубопровода | 800 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Агрофирма «Солнце-Дар» | 800 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма «Экспедиция-Агро» | 580 |
| 11. | НС-3А о.Турунчук Слободзейского филиала | Замена всасывающих трубопроводов | 150 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Злата» | 35 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Октавиан» | 200 |
| 12. | НСП-5 ГОМ Григориопольского филиала | Капитальный ремонт бассейна. Замена напорного коллектора | 220 000 | | | 300 | | Общество с ограниченной ответственностью «Григориопольский комбинат хлебопродуктов» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 13. | ПНС-6 СДОМ Григориопольского филиала | Ремонт гидроэлектросилового основного  и вспомогательного оборудования и ремонт бассейна | 200 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Лендер Агроприм» | 292 |
| 14. | НСП-12 РОС Рыбницкого филиала | Капитальный ремонт насосов, электрооборудования  в насосной станции трансформаторной подстанции, ячеек ввода | 600 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Фиальт-Агро» | 440 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства, до 20 га | 112 |
| 15. | С-1 ССОМ Слободзейского филиала | Капитальный ремонт станции, замена оборудования и ремонт бассейна | 400 000 | | |  | | Закрытое акционерное общество «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» | 800 |
| 16. | НСП-3 РОС Рыбницкого филиала | Замена окон, ремонт концевых кабельных муфт, установка электроучета, приобретение и замена трансформаторов тока,  в т.ч. проектно-сметная документация | 145 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Фиальт-Агро» | 271 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Семькор» | 200 |
| 17. | Организация по эксплуатации государственных мелиоративных  систем | Оснащение и ремонт материально-технической базы специализированной организации | 1 200 000 | | |  | |  |  |
|  | Итого, в т.ч. | | 21 386 804 | | | 13 206 | |  | 8 954 |
|  | за счет целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса | | 11 000 000 | | |  | |  | 4 720 |
| 2023 год | | | | | | | | | |
| 1. | ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала (продолжение работ) | Монтаж напорного трубопровода | 8 585 430 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма «Экспедиция-Агро», общество с ограниченной ответственностью «Агросем», общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «СолнцеДар» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| Восстановление магистрального канала | Общество с ограниченной ответственностью «БиоАгроЛэнд» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 2. | НСП-23 РОС Рыбницкого филиала | Ремонтно-восстановительные работы | 353 181 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Племживагроэлит» | 517 |
| Замена перегораживающих устройств и сороудерживающих решеток на магистральном канале | 61 389 | | | Общество с ограниченной ответственностью  «Фиальт-Агро» | 581 |
| 3. | ПНС-3 ГОМ Григориопольского филиала (продолжение работ) | Ремонт напорного трубопровода  II очереди | 2 000 000 | | | 1 500 | | Закрытое акционерное общество «Тираспольский комбинат хлебопродуктов», общество с ограниченной ответственностью  «Агрикол ППК» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 4. | НСП-2 РОС Рыбницкого филиала | Капитальный ремонт основного и вспомогательного гидроэлектросилового оборудования и запорной арматуры | 275 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «ТриМ» | 130 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства, село Гидирим,  до 20 га | 82 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Норма» | 136 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АгроМорий» | 154 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Лига» | 110 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства, село Гидирим,  до 20 га | 126 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Мегатрансавто» | 73 |
| 5. | НСП-7 ГОМ Григориопольского филиала | Ремонтно-восстановительные работы гидроэлектросилового оборудования, ремонт крыши и окон | 600 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Григориопольский комбинат хлебопродуктов» | 216 |
| 6. | НСП-4 ЧОС Слободзейского филиала | Замена оборудования  I группы | 800 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма «Экспедиция-Агро» | 194 |
| 7. | ГНС I подъема Выхватинцы Рыбницкого филиала (начало работ)\*\* | Ремонт плавучей насосной станции, СЛИП. Замена электродвигателя. Приобретение терристорных возбудителей. Ремонт, наладка и испытание релейной защиты, в т.ч. проектно-сметная документация | 58 000 000 | | |  | |  | Обеспечение гарантированной подачи воды на распределитель  ные НС |
| 8. | Организация по эксплуатации государственных мелиоративных  систем | Оснащение материально-технической базы специализированной организации | 1 000 000 | | |  | |  |  |
|  | Итого, в т.ч. | | 71 675 000 | | | 1 500 | |  | 2 319 |
|  | за счет целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса | | 11 000 000 | | |  | |  | 1 098 |
| 2024 год | | | | | | | | | |
| 1. | НС-4А СОС Слободзейского филиала (продолжение работ) | Восстановление насосной станции, приобретение  и монтаж оборудования  с электродвигателями, восстановление всасывающих и напорных коммуникаций, приобретение и монтаж трансформаторной подстанции, восстановление линии электропередачи | 1 500 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроРостАгро», общество  с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ванко» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
|
| 2. | ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала (продолжение работ) | Замена напорного трубопровода | 8 000 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма «Экспедиция-Агро», общество с ограниченной ответственностью «Агросем», общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «СолнцеДар» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 3. | НСП-7 ГОМ Григориопольского филиала (окончание работ) | Ремонтно-восстановительные работы электро-гидросилового оборудования, вакуумной, дренажной системы | 1 500 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Григориопольский комбинат хлебопродуктов» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 4. | НС-1 о. Турунчук Слободзейского филиала | Ремонт окон насосной станции | 150 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Михей и К» | 140 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Труженик» | 579 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гузун» | 146 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гарден энд Гарден» | 38 |
| 5. | НС-1 Спейской ОС Григориопольского филиала | Ремонт крыши насосной станции и дежурного помещения, окон, замена гидроэлектросилового  и вспомогательного оборудования, ремонт бассейна, в т.ч. проектно-сметная документация | 600 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Био Ланд» | 918 |
|
| 6. | НС-2 Спейской ОС Григориопольского филиала | Ремонт крыши насосной станции и окон | 160 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Био Ланд» |
| 7. | ПНС-8 ГОМ Григориопольского филиала | Ремонт крыши насосной станции, ремонт подводящего трубопровода и бассейна | 300 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «МТС агро» | 772 |
| 8. | Организация по эксплуатации государственных мелиоративных  систем | Оснащение материально-технической базы специализированной организации | 1 800 000 | | |  | |  |  |
|  | Итого, в т.ч. | | 14 010 000 | | | 0 | |  | 2 593 |
|  | за счет целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса | | 11 000 000 | | |  | |  |  |
| 2025 год | | | | | | | | | |
| 1. | ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала (продолжение работ) | Монтаж напорного трубопровода | 11 000 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма «Экспедиция-Агро», общество с ограниченной ответственностью «Агросем», общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «СолнцеДар» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 2. | НС С-1 «Строенцы» Рыбницкого филиала \*\*\* | Реконструкция Строенецкой оросительной системы согласно проектно-сметной документации | 8 000 000 | | | Подача воды на НС С-2 для полива 838 | | Общество с ограниченной ответственностью «Строенцы» | 616 |
| 3. | ГНС-С-1 «Кузьмин» Рыбницкого филиала | Приобретение: трансформатора, пусковой защитной аппаратуры, выпрямительного блока, УКП-К, НТМИ-5, вводной ячейки. Ремонт: напорного трубопровода, мягкой кровли, освещения, металлических конструкций водозаборного коллектора, масляных выключателей 6 кВ, рыбозащитных устройств. Замена окон, очистка шахтного колодца, водолазное обследование | 1 100 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Каменский колос» | 600 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гримар» | 400 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Мегафрукт» | 250 |
| Закрытое акционерное общество «Каменский консервный завод» | 615 |
| 4. | НС-С-2 «Кузьмин» Рыбницкого филиала | Объем работ сопоставим  со строительством новой станции согласно проектно-сметной документации | 3 500 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью  «Каменский колос»,  общество с ограниченной ответственностью «Гримар», общество с ограниченной ответственностью «Мегафрукт», закрытое акционерное общество «Каменский консервный завод» | Площади  от ГНС-С-1 «Кузьмин» |
| 5. | Организация  по эксплуатации государственных мелиоративных  систем | Оснащение материально-технической базы специализированной организации | 2 000 000 | | |  | |  |  |
|  | Итого, в т.ч. | | 25 600 000 | | | 0 | |  | 2 481 |
| за счет целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса | | 11 000 000 | | |  | |  | Предотвращение выбытия |
| 2026 год | | | | | | | | | |
| 1. | ГНС I Выхватинцы Рыбницкого филиала (продолжение работ) *\*\** | Продолжение ремонтно-восстановительных работ плавучей насосной станции | 6 000 000 | | |  | |  | Обеспечение гарантированной подачи воды на распределитель  ные НС |
| 2. | НС-1 СОС Слободзейского филиала | II этап ремонтно-восстановительных работ гидроэлектросилового оборудования, в т.ч. проектно-сметная документация | 5 000 000 | | | 1 957 | | Общество с ограниченной ответственностью  «Агро-Патриот» | 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агросем» | 800 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агромир» | 1 000 |
| 3. | НС-3А СОС Слободзейского филиала | Ремонтно-восстановительные работы насосной станции, замена оборудования и капитальный ремонт трансформаторной подстанции | 2 500 000 | | |  | | Общество с ограниченной ответственностью «Агромир» | Предотвращение выбытия орошаемых площадей |
| 4. | НС С-2 «Строенцы» Рыбницкого филиала *\*\*\** | Реконструкция Строенецкой оросительной системы согласно ПСД,  в т.ч. проектно-сметная документация | 5 250 000 | | |  | |  | 500 |
| 5. | Организация по эксплуатации государственных мелиоративных  систем | Оснащение материально-технической базы специализированной организации | 1 500 000 | | |  | |  |  |
|  | Итого, в т.ч. | | 20 250 000 | | | 1 957 | |  | 2 800 |
| за счет целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса | | 11 000 000 | | |  | |  | 2 300 |
|  | | | | | | | | |
| ВСЕГО за 2022-2026 годы, в т.ч. | | 152 921 804 | | | 16 663 | |  | 19 147 |
| за счет целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса | | 55 000 000 | | |  | |  | 8 118 |

Примечание:

\* - предотвращение выбытия орошаемых площадей в разрезе ГНС, НС и НСП:

ГНС «Ташлык» Григориополь – 5 376 гектаров; ГНС «Чобручи» – 2 286 гектаров; НС-1 «Суклея» – 1 957 гектаров; ГНС «Бычок» –   
2 830 гектаров; ГНС 1 «Выхватинцы» – 2 109 гектаров; ГНС «Спея» – 305 гектаров; НСП-3 ГОМ – 1 500 гектаров; НСП-5 ГОМ –   
300 гектаров;

\*\* - по ремонтно-восстановительным работам плавучей насосной станции ГНС «Выхватинцы» имеется проектно-сметная документация, разработанная Проектным институтом «Волговодпроект» РФ;

\*\*\* - по реконструкции Строенецкой оросительной системы площадью 838 гектаров имеется проектно-сметная документация, разработанная Проектным институтом «Волговодпроект» РФ.

Обозначения:

НС – насосная станция;

ГНС – головная насосная станция;

ПНС – подающая насосная станция;

НСП – насосная станция перекачивающая;

ССОМ – северо-слободзейский орошаемый массив;

СОС – суклейская оросительная система;

ЧОС – чобручская оросительная система;

ГОМ – григориопольский орошаемый массив;

ОС – оросительная система;

НСПП – насосная станция поливная передаточная;

СДОМ – северо-дубоссарский орошаемый массив;

РОС – рыбницкая оросительная система.